## Editable
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Datos garantizado del oferente
FO-NP-02, Versión 01, Rev. 22 de febrero 2018
Código referencia: |  |  | DMI-SSEE-299 |  | Versión No.: |  |  | 00 |  | Fecha de Emisión: |  | 2018-10-04
Nombre de Requerimiento: |  |  |  | Medidor de aislamiento eléctrico 20 kV
INFORMACIÓN DEL OFERENTE
1. | Nombre de la empresa oferente
2. | Nombre de la fábrica
3. | País de origen de la fábrica
4. | Nombre de la persona a contactar
5. | Teléfono del contacto
6. | Correo electrónico del contacto
Descripción: Se utilizan para la medición de la resistencia óhmica de aislamiento eléctrico sólido en equipos de potencia para alta tensión.
Datos Técnicos |  |  |  |  | Unidad |  | Especificaciones |  |  | Ofrecido | Observaciones
1) Características técnicas
1.1 | Marca | [5 empty] | (*)
1.2 | Modelo | [5 empty] | (*)
1.3 | País de origen de la fábrica | [5 empty] | (*)
1.4 | Fuente de Alimentación: 110 |  |  |  | Vac |  | Requerido
1.4.1 Regulación de voltaje de alimentación |  |  |  |  | Vac |  | 90 - 150
1.5 | Frecuencia: 60 |  |  |  | Hz |  | Requerido
1.6 | Tensión de salida para ensayos |  |  |  | Vdc |  | 250 - 20,000
1.7 | Rango de medición |  |  |  | TΩ |  | ≥ 15
1.8 | Batería : Ion-Litio | [5 empty] | Requerido
1.9 | Prueba automática | [5 empty] | Requerido
1.9.1 Índice de Absorción | [6 empty] | Requerido
1.9.2 Índice de polarización | [6 empty] | Requerido
1.9.3 Inyección de tensión variable (SV) | [6 empty] | Requerido
1.9.4 Relación de absorción eléctrica (DAR) | [6 empty] | Requerido
1.9.5 Exceso de corriente de descarga (DD) | [6 empty] | Requerido
2) Parámetros a visualizar en la pantalla de manera simultánea
2.1 | Resistencia | [5 empty] | Requerido
2.2 | Voltaje | [5 empty] | Requerido
2.3 | Corriente de fuga | [5 empty] | Requerido
2.4 | Capacitancia | [5 empty] | Requerido
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Datos garantizado del oferente
FO-NP-02, Versión 01, Rev. 22 de febrero 2018
Código referencia: |  |  | DMI-SSEE-299 |  | Versión No.: |  |  | 00 |  | Fecha de Emisión: |  | 2018-10-04
Nombre de Requerimiento: |  |  |  | Medidor de aislamiento eléctrico 20 kV
2.5 | Tiempo de ejecución de la prueba | [5 empty] | Requerido
2.6 | Nivel de batería | [5 empty] | Requerido
2.7 | Desviación % de la medida | [5 empty] | Requerido
3) Interface de comunicación
3.1 | Memoria interna de almacenamiento de datos | [5 empty] | Requerido
3.1.1 Número de ensayos a almacenar | [6 empty] | ≥ 200
3.2 | Interface para PC e impresoras: Cable y USB 2.0 | [5 empty] | Requerido
4) Otros datos
4.1 | Índice de protección: IP67 | [5 empty] | Requerido
4.2 | Protección contra impactos mecánico |  |  |  | J |  | ≥ 1
4.3 | Temperatura ambiente promedio: 32 |  |  |  | °C |  | Requerido
4.4 | Temperatura de trabajo |  |  |  | °C |  | (-10) a (+50)
4.5 | Humedad relativa |  |  |  | % |  | ≥ 80
4.6 | Radiación solar: alta | [5 empty] | Requerido
4.7 | Software de descarga de datos( compatible con Office) y licencia | [5 empty] | Requerido
4.8 | Manual de uso en español | [5 empty] | Requerido
4.9 | Batería interna | [5 empty] | Requerido
4.1 | Garantía |  |  |  | Años |  | ≥ 1
4.11 | Certificación de calibración | [5 empty] | Requerido
5) Normas de fabricación y seguridad
5.1 | Normas de fabricación y seguridad: a) IEEE 43 b) IEC 60204 c) IEC 60439 | [5 empty] | Requerido
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Datos garantizado del oferente
FO-NP-02, Versión 01, Rev. 22 de febrero 2018
Código referencia: |  |  | DMI-SSEE-299 |  | Versión No.: |  |  | 00 |  | Fecha de Emisión: |  | 2018-10-04
Nombre de Requerimiento: |  |  |  | Medidor de aislamiento eléctrico 20 kV
| d) IEC 60598 e) REBT 2002 | [5 empty] | Requerido
6) Resumen de componentes
6.1 | Maleta de transporte | [5 empty] | Requerido
6.2 | Cable de alimentación | [5 empty] | Requerido
6.3 | Cables de pruebas | [5 empty] | Requerido
NOTAS:
1 | Cuando en la columna “Especificaciones” aparezca el símbolo asterisco (*), significa que el oferente consignará sin omisión sus propios datos los que pasarán a ser los garantizados de su oferta.
2 | Cuando aparezca en la columna “Especificaciones” el término “Requerido”, significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnicos solicitados por la ETED.
3 | Los datos técnicos garantizados deben ser soportados por el oferente con los documentos detallados a continuación: Catálogos, Certificación del Fabricante, Planos Estructurales y Planos electromecánicos. La ETED se reserva el derecho de solicitar la validación de la información suministrada por el oferente a fábrica.
4 | La oferta técnica debe contener: a) La certificación del fabricante donde haga constar que el oferente cuenta con el aval del fabricante para comercializar los bienes o servicios solicitados en esta ficha técnica. b) Catálogo del fabricante en el idioma español, firmado y sellado por el oferente y datos técnicos correspondientes a su oferta donde indique las normas de fabricación y ensayos indicados en la ficha técnica.
5 | Los datos técnicos garantizados deben de ser colocados en la columna de especificaciones, tendrán que ser llenados con carácter de obligatoriedad, el oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato o información brindada. La ETED podrá exigir comprobación o confirmación de las informaciones otorgadas.
6 | Los bienes suministrados traerán en su estructura el nombre del fabricante y datos técnicos.
7 | La recepción de los materiales, equipos y herramientas, se llevarán a cabo exclusivamente en los almacenes de la ETED.
A COMPLETAR POR EL OFERENTE:
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL OFERENTE |  |  |  |  | FIRMA |  |  |  |  | FECHA DE LA OFERTA
FIRMAS AUTORIZADAS PARA VALIDAR LOS DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR LA ETED
| Gerente Nacional Gestión del Mantenimiento | [7 empty] | Coordinador de Normalización y Procesos