## 145 kV
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Datos garantizado del oferente
FO-NP-02, Versión 01, Rev. 22 de febrero 2018
Código referencia: |  |  |  | DMI-SSEE-032 |  | Versión No.: |  |  | 03 |  | Fecha de Emisión: |  |  |  | 7 de noviembre 2019
Nombre de Requerimiento: |  |  |  |  | Apartarrayos 145 kV
INFORMACIÓN DEL OFERENTE
1. | Nombre de la empresa oferente
2. | Nombre de la fábrica
3. | País de origen de la fábrica
4. | Nombre de la persona a contactar
5. | Teléfono del contacto
6. | Correo electrónico del contacto
Descripción: Los apartarrayos son usados en las subestaciones eléctricas para proteger los equipos de sobretensiones. Estas sobretensiones pueden ser causadas por fenómenos atmosféricos o por conmutaciones debido a maniobras operativas en el sistema de suministro de energía o en los equipos. La corriente de la sobretensión es drenada a través de los apartarrayos.
Datos Técnicos | [6 empty] | Unidad |  | Especificaciones |  |  | Ofrecido |  | Observaciones
1) Características técnicas
1.1 |  | Marca | [6 empty] | (*)
1.2 |  | Modelo | [6 empty] | (*)
1.3 |  | País de origen de la fábrica | [6 empty] | (*)
1.4 |  | Tensión nominal: 145 |  |  |  |  | kV |  | Requerido
1.5 |  | Tensión de servicio (Um): 138 |  |  |  |  | kV |  | Requerido
1.6 |  | Tensión nominal del apartarrayos (Ur): 120 |  |  |  |  | kV |  | Requerido
1.7 |  | Frecuencia de servicio: 60 |  |  |  |  | Hz |  | Requerido
1.8 |  | Conexión de neutro del sistema: rígido a tierra | [6 empty] | Requerido
1.9 |  | Uso: en campos de líneas | [6 empty] | Requerido
1.1 |  | Tipo de descargador: óxido de zinc (ZnO) | [6 empty] | Requerido
1.11 |  | Tipo de aislador exterior: polimérico HTV | [6 empty] | Requerido
1.12 |  | Nivel de aislamiento del sistema (BIL): 650 |  |  |  |  | kV |  | Requerido
1.13 |  | Tensión continua de operación (Uc o MCOV) |  |  |  |  | kV |  | ≥ 94; ≤ 96
1.14 |  | Corriente de descarga para onda 8/20 μs: 10 |  |  |  |  | kA |  | Requerido
1.15 |  | Tensión residual máxima con onda de corriente 8/20 μs a 10kA |  |  |  |  | kV |  | Requerido
1.16 |  | Tensión residual máxima con onda de corriente 8/20 μs a 20kA |  |  |  |  | kV |  | Requerido
1.17 |  | Tensión residual máxima con onda de corriente 30/60 μs a 1kA |  |  |  |  | kV |  | Requerido
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Datos garantizado del oferente
FO-NP-02, Versión 01, Rev. 22 de febrero 2018
Código referencia: |  |  |  | DMI-SSEE-032 |  | Versión No.: |  |  | 03 |  | Fecha de Emisión: |  |  |  | 7 de noviembre 2019
Nombre de Requerimiento: |  |  |  |  | Apartarrayos 145 kV
1.18 |  | Clase del descargador: 3 | [6 empty] | Requerido
1.19 |  | Impulso de corriente de larga duración |  |  |  |  | A |  | (*)
1.2 |  | Aplicaciones: exterior | [6 empty] | Requerido
1.21 |  | Altitud de operación |  |  |  |  | m.s.n.m |  | ≥ 1000
2) Características de Protección
2.1 |  | Aislamiento externo
2.1.1 1,2/50μs seco | [6 empty] | kV |  | Requerido
2.1.2 60Hz (10s) húmedo | [6 empty] | kV |  | Requerido
2.1.3 200/2,500μs húmedo | [6 empty] | kV |  | Requerido
2.2 |  | Capacidad de soportar sobretensión temporal, considerando una descarga previa igual a la nominal del descargador, en p.u. de la tensión nominal del mismo
2.2.1 Durante 1 Seg. | [6 empty] | kV |  | Requerido
2.2.2 Durante 10 Seg. | [6 empty] | kV |  | Requerido
2.3 |  | Distancia de fuga |  |  |  |  | mm/kV |  | ≥28
2.4 |  | Capacidad de absorción de energía |  |  |  |  | kJ/kV Ur |  | ≥6.7
3) Otros Parámetros
3.1 |  | Peso del apartarrayos |  |  |  |  | kg |  | ≤ 45
3.2 |  | Altura máxima del equipo |  |  |  |  | mm |  | ≤ 2000
3.3 |  | Placa de característica | [6 empty] | Requerido
3.4 |  | Color y material de la placa de característica: metálica con letras y datos incrustados en color negro. | [6 empty] | Requerido
4) Accesorios
4.1 |  | Contador de descargas | [6 empty] | Requerido
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Datos garantizado del oferente
FO-NP-02, Versión 01, Rev. 22 de febrero 2018
Código referencia: |  |  |  | DMI-SSEE-032 |  | Versión No.: |  |  | 03 |  | Fecha de Emisión: |  |  |  | 7 de noviembre 2019
Nombre de Requerimiento: |  |  |  |  | Apartarrayos 145 kV
4.2 |  | Medidor de corriente de fuga
4.2.1 Escala del medidor de corriente de fuga | [6 empty] | mA |  | De 0 hasta 30
4.3 |  | Terminal de conexión primaria: recto tipo pletina 4 agujeros atornillados | [6 empty] | Requerido
4.4 |  | Terminal de conexión a tierra: DIN o NEMA | [6 empty] | Requerido
4.5 |  | Base de fijación tipo triangular con orificio en corredera. | [6 empty] | Requerido
4.6 |  | Base aislante | [6 empty] | Requerido
5) Normas de construcción y ensayos aplicables
5.1 |  | IEC: 60099-4 (2006) | [6 empty] | Requerido
5.2 |  | IEEE: C62.11a (2008) | [6 empty] | Requerido
5.3 |  | Pruebas y ensayos en fábrica (Según norma IEC EN 60099-4) a) Prueba de tensión de sostenimiento de aislamiento externo. b) Ensayo de descarga. c) Corriente de fuga. d) Ensayo con tensión a impulso de rayo. e) Prueba de tensión residual. f) Prueba de tensión de sostenimiento al impulso de maniobra. g) Prueba de operación de servicio. h) Prueba de alivio de presión. i) Prueba de frecuencia industrial j) Comprobación de estado general: dimensiones, acabados y disposición de accesorios. k) Prueba al medidor de descarga. | [6 empty] | Requerido
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Datos garantizado del oferente
FO-NP-02, Versión 01, Rev. 22 de febrero 2018
Código referencia: |  |  |  | DMI-SSEE-032 |  | Versión No.: |  |  | 03 |  | Fecha de Emisión: |  |  |  | 7 de noviembre 2019
Nombre de Requerimiento: |  |  |  |  | Apartarrayos 145 kV
NOTAS:
1 |  | La Oferta Técnica debe contener: a) Certificación firmada y sellada por el fabricante donde haga constar que el oferente cuenta con el aval del fabricante para comercializar los bienes o servicios solicitados en esta ficha técnica. b) Catálogos del fabricante en español, firmados y sellados por el oferente y datos técnicos correspondientes a su oferta, en los cuales se indiquen las normas de fabricación y ensayos exigidos en la ficha técnica.
2 |  | Los datos técnicos garantizados deben ser soportados por el oferente con los documentos detallados a continuación: Catálogos, Certificación del Fabricante, Planos Estructurales y Planos Electromecánicos. La ETED se reserva el derecho de solicitar la validación de la información suministrada por el oferente a fabrica.
3 |  | El oferente debe indicar el nombre del documento y numero de pagina donde esta contenido el dato técnico o información brindada.
4 |  | La Oferta Técnica debe contener: los protocolos de ensayo validados por un laboratorio con Certificación Internacional según Normas requeridas en los TDR (Términos de Referencia).
5 |  | El Formulario de Datos Garantizados del Oferente debe ser firmado y sellado en todas y cada una de las paginas por el fabricante y/o el oferente.
6 |  | El oferente debe presentar una certificación del fabricante, mediante la cual garantice la calidad del producto ofertado en este proceso.
7 |  | El oferente debe remitir una relación de los clientes que han adquirido o contratado los bienes o servicios, durante los últimos 3 años.
8 |  | Todo costo relativo a la realización de las pruebas o ensayos, realizados en fabrica y que son requeridos en esta ficha técnica debe incluirse en el precio de la oferta.
9 |  | La ETED no recepcionará los equipos que presenten: rayaduras, rebarbas, roturas superficiales, oxidaciones, abolladuras o cualquier otro tipo de imperfecciones que pudieran determinarse mediante la inspección del bien adquirido.
10 |  | Si después de ejecutar la inspección visual en almacén ETED, no existe conformidad con la calidad de los equipo, la Empresa ETED se reserva el derecho de realizar pruebas en un laboratorio certificado y de reconocimiento internacional, cuyo costo será compartido entre la ETED y el suplidor adjudicado.
11 |  | La recepción de los materiales, equipos y herramientas, se llevarán acabo exclusivamente en los almacenes de la ETED.
12 |  | Cuando en la columna "Especificación" aparezca el símbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omisión sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
13 |  | Cuando aparezca en la columna "Especificación" el termino "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnicos solicitados por la ETED.
A COMPLETAR POR EL OFERENTE:
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL OFERENTE | [6 empty] | FIRMA |  |  |  |  | FECHA DE LA OFERTA
FIRMAS AUTORIZADAS PARA VALIDAR LOS DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR LA ETED
| Gerente Nacional Gestión del Mantenimiento | [8 empty] | Coordinador de Normalización y Procesos